江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）

超高分子量聚乙烯纤维无纬布异地扩建项目（环保设施）

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

- 1.1 设计简况

公司将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，公司同时进行了废气处理装置的设计，符合环境保护设计规范要求，环保设施投入100万元。

- 1.2 施工简况

项目配套的环境保护设施与主体工程同步施工、同步投入使用。本次验收项目的环保设施投入为100万元详细情况见表1-1。

表1-1 环保投资表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资 （万元） | 处理效果 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 水喷淋+15米排气筒（1#） | 45 | 废气处理后达标排放，满足厂界监控要求 | 与主体工程同时设同时施工、同时投入使用 |
|  | 水喷淋+15米排气筒（2#） | 45 | 废气处理后达标排放，满足厂界监控要求 |  |
| 废水 | 污水管网 | 5 | 废水后达标排放，满足接管要求 |  |
| 噪声 | 厂房隔声 | 5 | 噪声达标，满足3类标准 |  |
| 风险防范措施 |  | / | / |  |
| 合计 |  | 100 | / | / |

- 1.3 验收过程简况

江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）于2023年11月委托江苏迈斯特环境检测有限公司启动项目验收程序，江苏迈斯特环境检测有限公司具有江苏省检验检测机构颁发的资质认定证书，具有环境监测能力，与江苏迈斯特环境检测有限公司签订了委托协议。

该项目验收监测报告于2023年12月完成，2023年12月7日江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）组织召开了项目验收会，参会的人员包括单位代表、检测单位等技术支持单位和环保验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。项目验收会上形成了《江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）超高分子量聚乙烯纤维无纬布异地扩建项目（环保设施）竣工自主验收意见》。

- 1.4公众反馈意见及处理情况

无

- 2 其他环境保护措施的实施情况

- 2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司建立了环保组织机构，建立了较为完善的环保管理程序，包括环境管理总要求、环境行动计划、项目环境管理、装置环境管理、记录保存等。

（2）环境风险防范措施

①公司突发环境事件应急预案已备案，同时进行了环境应急演练。

②公司在车间内根据应急要求配备齐全了应急物资。

（3）环境监测计划

公司已进行排污登记。

- 2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

无

（2）防护距离控制及居民搬迁

无

- 2.3 其他措施落实情况

本次项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治等内容。

- 3 整改工作情况

2023年12月17日江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）组织召开了项目验收会，项目验收会上形成了《江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）超高分子量聚乙烯纤维无纬布异地扩建项目（环保设施）竣工自主验收意见》，针对专家提出的意见作出如下整改：

1、已参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》进一步完善了项目竣工环境保护验收报告，详见验收报告；

2、附件已补充水性树脂胶MSDS及VOC检测报告；

3、已补充废气设施的工艺参数，详见验收报告P16（由于本项目进口不具备采样条件，因此无法核实实际处理效率）；

4、已建议定期开展废气检测，根据检测结果必要时优化废气设施，详见验收报告P33；

5、已督促企业正式生产后完善相关污染防治设施运行管理台账。

江苏九州星际高性能纤维制品有限公司（三厂区）

2023年12月24日